附件2-新北市醫院導入能源管理系統補助申請表
醫院名稱：
醫事機構代碼：			負責人：
地址：
聯絡人姓名：	聯絡電話：			行動電話：
裝設地址： / (限同電號地址，不同址請另案申請)
裝設地址電號1：□□-□□-□□□□-□□-□；契約容量＿＿＿＿kW / 裝設地址電號2：□□-□□-□□□□-□□-□；契約容量＿＿＿＿kW / (同一場址有兩個以上電表號，請自行增列逐一列出) / (申請人名稱與電費單用戶名稱不同者須檢附租賃契約影本)
補助款電匯需檢附存摺封面及填妥下列資料 / 金融機構名稱 分行別 / 戶 名 / 帳 號 □□□□□□□□□□□□□□
存摺封面影本黏貼處
裝置資訊
建物竣工年月：		樓地板面積： m2
系統廠商名稱(如有多家廠商請逐一填寫)：
能源管理系統安裝工期： 年 月 日 ~ 年 月 日
完工驗收日期： 年 月 日
發票號碼(提供收據者免填)：
發票日期： 年 月 日
導入能源管理系統資訊
申請品項： / □契約容量介於51kW至800Kw；建置經費：_________(元)未稅；申請補助：_________(元) / □契約容量大於800kW；建置經費：_________(元)未稅；申請補助：_________(元)
能源管理系統設置型態： □新安裝 □舊換新 □既有系統功能加強
導入能源管理系統之功能說明 / 用電資訊可視化：應包含總用電□是□否 / 自動化節能管理(可複選)：受控制設備為□空調□照明□其他(請敘明 ) / 空調效率監測(契約容量大於800kW以上者須包含此功能)： / □安裝BTU meter(熱量計) □分別加裝溫度計及流量計 □其他(請敘明 )
用途 / □需量管理 □設備排程控制 □以感測器資訊調整設備運轉模式 □其他(請敘明 )
注意事項(請打勾以示了解) / □導入之元件、模組、控制器、軟體程式等須於完工驗收報告書詳述品名、數量、單價； / □上述之元件、模組、控制器等需於完工驗收報告書提供於場域安裝前、中、後之照片； / □軟體程式提供安裝於作業系統之位置及啟動後之顯示畫面； / □完工驗收報告書需有每15分鐘1筆，一日計96筆，資料連續長度達30日之用電資料報表； / □申請並獲補助通過之業者應配合新北市政府及經濟部非營利之需求，協助提供能源管理系統之資訊及示範觀摩。

註1：契約容量介於51kw至800kw導入之能源管理系統須包含用電資訊可視化、自動化節能管理；
契約容量大於800kw導入之能源管理系統須包含用電資訊可視化、自動化節能管理、空調效率監測。
註2：設備導入補助額度以1/2設置費用為原則，契約容量介於51kW至800kW者，每套補助以新臺幣15萬元為上限；
 契約容量大於800kW者，每套補助以新臺幣150萬元為上限。
註3：本補助資格申請應檢附以下資料，文件不符規定，經通知限期補正，屆期未補正或補正不全者，本局得予駁回或不予補助。
註4：為辦理補助，於必要範圍內，得蒐集、處理及使用申請者相關資料，並針對提供之電號進行用電量變化比較分析。依個人資料保護法、營業秘密法及相關法令之規定，本人已確實詳閱上述之同意內容，並且同意提供相關資料以供本局及經濟部使用。

※應附文件檢核 / □本申請表 □設立本市之醫療機構開業執照 □裝設地址最近一期台電公司電費單影本 / □能源管理系統完工驗收報告書 □設備購置證明文件 □申請單位匯款帳戶存摺封面影本 □補助款領據
補助切結聲明 / 本申請人聲明申請表單所填內容屬實無誤，且所檢附之證明文件皆與正本相符，如提供不正確資 料、詐欺冒領、重複申請、查核異常或其他不正當方式之情事，願接受相關法律處分，並撤銷補助及退還全額已撥付之補助款，絕無異議，特此切結聲明。
申請單位用印
(請蓋機關及負責人印信)